江苏省普通高校对口单独招生电子电工类专业技能考试标准（2018版）

一、制定依据

1、教育部中等职业学校电子电工类专业教学指导方案

2、中华人民共和国职业技能鉴定规范

二、考核内容及权重

| 考核项目 | 考核内容 | 考核配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子 | 元器件识别与检测 | 15 | 该项目总配分为150分 |
|  | 仪器设备检查 | 10 |  |
|  | 电路板安装 | 50 |  |
|  | 加电检查及排除故障 | 10 |  |
|  | 调试与测试 | 55 |  |
|  | 安全文明操作 | 10 |  |
| 电工 | 元器件识别与检测 | 20 | 该项目总配分为150分 |
|  | 安装工艺 | 50 |  |
|  | 分析与测试 | 20 |  |
|  | 电路功能（加电试车） | 50 |  |
|  | 安全文明操作 | 10 |  |

三、考试标准

1、电子项目考核内容：

1.1掌握常用电子元器件（插件和贴片）的判别方法，能利用万用表进行检测。

1.2理解二极管、三极管、集成电路、传感器等常用电子器件的工作原理及主要电参数。

1.3能读懂常用单元电路原理图、装配图。

1.4熟练掌握常用单元电路的构成及工作原理，如放大电路、运放电路、功放电路、振荡器电路、稳压电路、555电路、门电路、触发器电路、计数器电路等。

1.5 能根据电路图、装配图按照典型工艺要求，对常用元器件（插件和贴片）进行焊接装配和组装电路。能用适当的仪器仪表完成规定项目的调试、测试，能够根据故障现象通过分析原理图来排除故障。

1.6 能利用常用电子仪器仪表（如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等）灵活运用适当的测量方法对单元电路进行规定的测量。

1.7安全文明操作。

2、电工项目考核内容：

2.1能正确使用常用电工工具和仪表。

2.2熟悉电工安全操作规程和电气设备的安全检查。

2.3熟练使用万用表对常用低压电器进行检测。

2.4能根据电路图，按照工艺要求进行低压电器控制线路的安装。

2.5掌握三相异步电动机的工作原理及控制方式。

2.6能正确识读三相异步电动机控制线路图。

2.7能根据三相异步电动机控制原理图绘制安装接线图。

2.8能根据电路图，按照工艺要求进行三相异步电动机控制线路的安装与维修。

2.9安全文明操作。

四、考试时间及组织

电子项目每份试卷总考核时间为120分钟；电工项目每份试卷总考核时间为100分钟。考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一工位。每场次可采用不同试题。

五、其他

考试常用工具由考生自己准备，其中包括：电工电子工具一套（测电笔、螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）、万用表、文具等。

考核材料及仪器由考核点负责准备。